Общество с Ограниченной Ответственностью

«Дмитриевский Завод Металлоконструкций»

ИНН 5020057967/КПП 502001001

Адрес юридический: 141606, Московская обл., г. Клин,

ул. Волоколамское шоссе, д.44, стр.28, офис 20

Телефон: 8-961-622-78-45; Факс: 8/49624/ 98-268; E-mail:ooodzm-k@mail.ru

БАНК: МОСКОВСКИЙ РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

РАСЧ/СЧ: 40702810763030000194    КОРР/СЧ: 30101810900000000108

БИК: 044599108

Опросный лист

на изготовление водонапорной башни системы Рожновского

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Тел., Конт лицо |  |

Технические требования

|  | Максимальный расход сточных вод: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество, шт. |  |
|  | Объем водонапорного бака, м3 | □15 ; □ 25 ; □50; □160; □ другой _________ . |
|  | Диаметр водонапорного бака, м | □ 3,02 □ 2,5 □ Другой_______ |
|  | Высота опоры, м | □ 9 □ 12 □ 15 □ 18 □ Другой_______ |
|  | Диаметр опоры, м | □ 1,22 □ Другой_______ |
|  | Крышное ограждение | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Верхний смотровой люк | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Нижний смотровой люк | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Переливная труба | □ Требуется, Ду= □ Не требуется |
|  | Наружная лестница | □ Требуется , с ограждением □ Не требуется |
|  | Внутренняя лестница | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Скобы – льдоудержатели | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Шарнир | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Воздушная труба | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Площадка отдыха | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Растяжки | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Наружная окраска | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Внутренняя окраска | □Требуется □ Не требуется |
|  | Подводящий патрубок | □ Требуется, Ду= □ Не требуется |
|  | Отводящий патрубок | □ Требуется Ду= □ Не требуется |
|  | Необходимость монтажа | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Гидроизоляция | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Доставка | □ Требуется □ Не требуется |
|  | Место установки (город,поселок) |  |
|  | Дополнительные требования |  |